## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio 1954
Edificio 1954
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 433.81 | 739.58 | 0 | 1173.39 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 375.67 |  | 15.8973 | 10.606 | 0 | 23.9072 | 8.036 | 17.086
DyT | 0 | 588.83 | 155 | 0 | 743.83
AD | 0 | 348.83 | 153.4 | 126.44 | 628.67
SAyA | 104.93 | 211.15 | 124.78 | 0 | 440.86
AA | 0 | 302.59 | 566.09 | 0 | 868.68
CyB | 9.48 | 228.1 | 79.89 | 22.96 | 340.43
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 2.9754
| Ref+vent | 2.8518 | 15.2571 | 5.35 | 0.602 | 9.1848 | 1.7168 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 8.2643 | 4.1321 | 0.5 | 0.341 | 1.4091 | 2.8181 |  | #DIV/0!
| ACS | 3.5506
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 1.4649
| Ref+vent | 1.0354
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.6387
| ACS | 2.5629
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 6.3994
| Ref+vent | 2.0817
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.2455
| ACS | 0.12204
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.89313
| Ref+vent | 0.72057
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.89819
| ACS | 0.061022
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.3185
| Ref+vent | 0.41228
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.0929
| ACS | 0.78804
| Otros equip. | 17.086
AA | I+E | 2.2129
| Ref+vent | 2.7366 | 14.6406 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 3.6682 | 1.8341 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.86022
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.63308
| Ref+vent | 0.76771
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.0993
| ACS | 0.091149
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 2007
Edificio 2007
AH | 1N | 2N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 480.24 | 480.24 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 |  | 3.2586 | 3.6756 | 0 | 7.8241 | 2.0903 | 0
DyT | 0 | 0 | 0
AD | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 0
AA | 550.53 | 0 | 550.53
CyB | 158.53 | 184.76 | 343.29
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 1.2178
| Ref+vent | 1.1672 | 6.2444 | 5.35 | 0.804 | 5.0205 | 0.93841 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 3.3824 | 2.7059 | 0.8 | 0.477 | 1.2907 | 1.6134 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.4532
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 1.4024
| Ref+vent | 1.7343 | 9.2785 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 2.3247 | 1.8598 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.54517
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.6384
| Ref+vent | 0.77416
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.1169
| ACS | 0.091915
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 2019
Edificio 2019
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.40564 | 0.87808 | 4.9758 | 0 | 1.1728 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 76.84 | 76.84
AA | 1045.67 | 1045.67
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Roof-top | Central/sistemas de expansión directa (centrales de refrigeración) | Forzada/sin recuperación de calor
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.17669
| Ref+vent | 0.018746
| Cal+vent | 0.10623
| Cal | 0
| ACS | 0.13735
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0.22895
| Ref+vent | 0.85933 | 4.2709 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 4.8696 | 17.4817 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 1.0355
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio apoyo
Edificio apoyo
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 1.1645 | 0.12355 | 0.70012 | 0 | 0.90526 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 506.44 | 506.44
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Split/pared | Individuales/sistemas de expansión directa (individuales de refrigeración) | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.1645
| Ref+vent | 0.12355
| Cal+vent | 0.70012
| Cal | 0
| ACS | 0.90526
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HZGA "Dr. Ricardo Gutiérrez"
HZGA "Dr. Ricardo Gutiérrez"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 1653.63 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 375.67 |  | 20.7261 | 15.2833 | 5.6759 | 31.7312 | 12.2043 | 17.086
DyT | 743.83
AD | 628.67 |  | Verificación
SAyA | 1024.14 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 2464.88 |  | 41.6853 | 61.0216
CyB | 683.72
Total | 7574.54
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 4.1932 | 0.044139 | 95 | 24.8625
| Ref+vent | 4.019 | 0.042305
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 11.6466 | 0.1226
| ACS | 5.0038 | 0.052671
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 1.4649 | 0.01542 |  | 8.702
| Ref+vent | 1.0354 | 0.010899
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 3.6387 | 0.038303
| ACS | 2.5629 | 0.026978
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 6.3994 | 0.067363 |  | 10.8487
| Ref+vent | 2.0817 | 0.021912
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 2.2455 | 0.023637
| ACS | 0.12204 | 0.0012847
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 0.89313 | 0.0094014 |  | 2.5729
| Ref+vent | 0.72057 | 0.007585
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 0.89819 | 0.0094546
| ACS | 0.061022 | 0.00064233
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 2.6597 | 0.027997 |  | 26.0302
| Ref+vent | 0.55458 | 0.0058377
| Cal+vent | 0.80635 | 0.0084879
| Cal | 3.0929 | 0.032557
| ACS | 1.8306 | 0.01927
| Otros equip. | 17.086 | 0.17985
AA | I+E | 3.8442 | 0.040466 |  | 22.4778
| Ref+vent | 5.3302 | 0.056107
| Cal+vent | 4.8696 | 0.051259
| Cal | 5.993 | 0.063084
| ACS | 2.4409 | 0.025693
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 1.2715 | 0.013384 |  | 7.2127
| Ref+vent | 1.5419 | 0.01623
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 4.2163 | 0.044382
| ACS | 0.18306 | 0.001927
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 41.6853
Gas natural | 61.0216
Calefacción | 31.7312 | 0.52
ACS | 12.2043 | 0.2
Otros equipos | 17.086 | 0.28
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 4.1932 | 0.0025357 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 4.019 | 0.0024304 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 1653.63 | 29.8328 | 8.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4331 | 0.27527 | 41.6853
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 1.4649 | 0.0038995 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 1.0354 | 0.0027562 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 375.67 | 9.0832 | 2.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 6.3994 | 0.0086034 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 2.0817 | 0.0027986 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 743.83 | 30.81 | 8.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 0.89313 | 0.0014207 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 0.72057 | 0.0011462 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 628.67 | 5.8622 | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 1.3412 | 0.0022995 | 0.76179 | 1.3185 | 0.0029907 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.23821 | 0.41228 | 0.00093518 | 0.062141 | 0.1423 | 0.00024396 | 0.35213 | 0.80635 | 0.0013824 | 440.86 | 6.2875 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 583.28 | 8.3186 | 2.2899 | 0 | 0 | 0
0.038428 | 0.22895 | 0.00021895 | 0.4471 | 3.6153 | 0.0025474 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 4.4709 | 0.0031502 | 0.14424 | 0.85933 | 0.0008218 | 0.81734 | 4.8696 | 0.0046569 | 1419.21 | 29.3751 | 8.0861 | 0 | 0 | 0 | 1045.67 | 21.6435 | 5.9578 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 1.2715 | 0.0018596 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 1.5419 | 0.0022551 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 683.72 | 10.2202 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 5.6759 |  |  | 121.471 | 33.4376 |  | 0 | 0 |  | 29.9621 | 8.2477 |  | 0 | 0
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio 1954 | Edificio 2007 | Edificio 2019 | Edificio apoyo | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0070431 | 0.41 | 0.0030259 | 0 | 0 | 1653.63 | 0 | 1653.63 | 1173.39 | 0 | 11.6466 | 5.0038 | 0 |  | 1173.39 | 480.24 | 0 | 0 | [10 empty] | 1653.63
0.11467 | 0.009686 | 0.21 | 0.0068222 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 375.67 | 375.67 | 0 | 3.6387 | 2.5629 | 0 |  | 375.67 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 375.67
0.070767 | 0.0030189 | 0.01 | 0.00016407 | 0 | 0 | 743.83 | 0 | 743.83 | 743.83 | 0 | 2.2455 | 0.12204 | 0 |  | 743.83 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 743.83
0.028306 | 0.0014287 | 0.005 | 9.7065e-05 | 0 | 0 | 628.67 | 0 | 628.67 | 628.67 | 0 | 0.89819 | 0.061022 | 0 |  | 628.67 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 628.67
0.097472 | 0.0070156 | 0.15 | 0.0017875 | 1 | 0.038756 | 440.86 | 0 | 1024.14 | 440.86 | 583.28 | 3.0929 | 1.8306 | 17.086 |  | 440.86 | 0 | 76.84 | 506.44 | [10 empty] | 1024.14
0.18887 | 0.0042227 | 0.2 | 0.00099026 | 0 | 0 | 1419.21 | 0 | 2464.88 | 868.68 | 1045.67 | 5.993 | 2.4409 | 0 |  | 868.68 | 550.53 | 1045.67 | 0 | [10 empty] | 2464.88
0.13287 | 0.0061666 | 0.015 | 0.00026775 | 0 | 0 | 683.72 | 0 | 683.72 | 340.43 | 0 | 4.2163 | 0.18306 | 0 |  | 340.43 | 343.29 | 0 | 0 | [10 empty] | 683.72
1 |  | 1 |  | 1 |  | 5945.59 |  |  |  | 1628.95 | 31.7312 | 12.2043 | 17.086 | 0 | CG/RE | CG/RE | CE/RE | CE/RE | [10 empty] | 7574.54
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG