## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio único
Edificio único
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 1312.42 | 202.94 | 1515.36 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 295.99 | 0 | 295.99 |  | 25.7698 | 17.2806 | 0 | 34.4381 | 10.271 | 15.7086
DyT | 302.26 | 210.49 | 0 | 512.75
AD | 173.98 | 93.72 | 0 | 267.7
SAyA | 758.86 | 370.7 | 27.44 | 1157
AA | 843.08 | 6.83 | 84.62 | 934.53
CyB | 121.12 | 78.47 | 12.76 | 212.35
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 6.1795
| Ref+vent | 5.9228 | 31.687 | 5.35 | 1 | 31.687 | 5.9228 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 12.6402 | 6.3201 | 0.5 | 0.338 | 2.1362 | 4.2724 |  | #DIV/0!
| ACS | 4.2111
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 1.8562
| Ref+vent | 1.312
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.9492
| ACS | 2.1569
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 7.0943
| Ref+vent | 2.3077
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.4371
| ACS | 0.10271
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.61161
| Ref+vent | 0.49344
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.97481
| ACS | 0.051355
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 5.5647
| Ref+vent | 1.7401
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.3568
| ACS | 1.5407
| Otros equip. | 15.7086
AA | I+E | 3.8285
| Ref+vent | 4.7345 | 25.3295 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 6.5042 | 3.2521 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.0542
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.63506
| Ref+vent | 0.77012
| Cal+vent | 0
| Cal | 4.5759
| ACS | 0.15407
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HZGA "Dr. Larrain"
HZGA Dr. Larrain
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 1515.36 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 295.99 |  | 25.7698 | 17.2806 | 0 | 34.4381 | 10.271 | 15.7086
DyT | 512.75
AD | 267.7 |  | Verificación
SAyA | 1157 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 934.53 |  | 43.0504 | 60.4177
CyB | 212.35
Total | 4895.68
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 6.1795 | 0.079224 | 78 | 28.9536
| Ref+vent | 5.9228 | 0.075933
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 12.6402 | 0.16205
| ACS | 4.2111 | 0.053989
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 1.8562 | 0.023797 |  | 9.2742
| Ref+vent | 1.312 | 0.01682
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 3.9492 | 0.05063
| ACS | 2.1569 | 0.027653
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 7.0943 | 0.090952 |  | 11.9418
| Ref+vent | 2.3077 | 0.029586
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 2.4371 | 0.031245
| ACS | 0.10271 | 0.0013168
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 0.61161 | 0.0078412 |  | 2.1312
| Ref+vent | 0.49344 | 0.0063262
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 0.97481 | 0.012498
| ACS | 0.051355 | 0.0006584
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 5.5647 | 0.071342 |  | 27.9108
| Ref+vent | 1.7401 | 0.022308
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 3.3568 | 0.043035
| ACS | 1.5407 | 0.019752
| Otros equip. | 15.7086 | 0.20139
AA | I+E | 3.8285 | 0.049083 |  | 17.1213
| Ref+vent | 4.7345 | 0.060698
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 6.5042 | 0.083387
| ACS | 2.0542 | 0.026336
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 0.63506 | 0.0081418 |  | 6.1352
| Ref+vent | 0.77012 | 0.0098733
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 4.5759 | 0.058666
| ACS | 0.15407 | 0.0019752
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 43.0504
Gas natural | 60.4177
Calefacción | 34.4381 | 0.57
ACS | 10.271 | 0.17
Otros equipos | 15.7086 | 0.26
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 6.1795 | 0.0040779 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 5.9228 | 0.0039085 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 1515.36 | 27.3383 | 12.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2479 | 0.44269 | 43.0504
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 1.8562 | 0.0062711 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 1.312 | 0.0044325 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 295.99 | 7.1567 | 3.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 7.0943 | 0.013836 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 2.3077 | 0.0045007 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 512.75 | 21.2385 | 9.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 0.61161 | 0.0022847 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 0.49344 | 0.0018433 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 267.7 | 2.4962 | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 0 | #DIV/0! | 0.76179 | 5.5647 | 0.0048096 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.23821 | 1.7401 | 0.0015039 | 0.062141 | 0 | #DIV/0! | 0.35213 | 0 | #DIV/0! | 1157 | 16.5009 | 7.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.038428 | 0 | #DIV/0! | 0.4471 | 3.8285 | 0.0040967 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 4.7345 | 0.0050662 | 0.14424 | 0 | #DIV/0! | 0.81734 | 0 | #DIV/0! | 934.53 | 19.3431 | 8.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 0.63506 | 0.0029906 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 0.77012 | 0.0036266 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 212.35 | 3.1742 | 1.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  |  | 97.2479 | 43.0504 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio único | Pabellón 2 | Pabellón 3 | Pabellón 4 | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0083414 | 0.41 | 0.002779 | 0 | 0 | 1515.36 | 0 | 1515.36 | 1515.36 |  | 12.6402 | 4.2111 | 0 |  | 1515.36 | [13 empty] | 1515.36
0.11467 | 0.013342 | 0.21 | 0.0072871 | 0 | 0 | 295.99 | 0 | 295.99 | 295.99 |  | 3.9492 | 2.1569 | 0 |  | 295.99 | [13 empty] | 295.99
0.070767 | 0.0047529 | 0.01 | 0.00020031 | 0 | 0 | 512.75 | 0 | 512.75 | 512.75 |  | 2.4371 | 0.10271 | 0 |  | 512.75 | [13 empty] | 512.75
0.028306 | 0.0036414 | 0.005 | 0.00019184 | 0 | 0 | 267.7 | 0 | 267.7 | 267.7 |  | 0.97481 | 0.051355 | 0 |  | 267.7 | [13 empty] | 267.7
0.097472 | 0.0029013 | 0.15 | 0.0013316 | 1 | 0.013577 | 1157 | 0 | 1157 | 1157 |  | 3.3568 | 1.5407 | 15.7086 |  | 1157 | [13 empty] | 1157
0.18887 | 0.0069599 | 0.2 | 0.0021981 | 0 | 0 | 934.53 | 0 | 934.53 | 934.53 |  | 6.5042 | 2.0542 | 0 |  | 934.53 | [13 empty] | 934.53
0.13287 | 0.021549 | 0.015 | 0.00072553 | 0 | 0 | 212.35 | 0 | 212.35 | 212.35 |  | 4.5759 | 0.15407 | 0 |  | 212.35 | [13 empty] | 212.35
1 |  | 1 |  | 1 |  | 4895.68 |  |  |  | 0 | 34.4381 | 10.271 | 15.7086 | 0 | CG/RE | [13 empty] | 4895.68
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG