## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Bossio
Bossio
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 1625.81 | 0 | 0 | 1625.81 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.87 | 1732.87 |  | 61.2444 | 35.7565 | 0 | 97.6519 | 13.2762 | 29.8501
DyT | 0 | 0 | 1609.88 | 0 | 0 | 0 | 1609.88
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 1449.01 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 1583.71
AA | 0 | 907.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.72
CyB | 0 | 334 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 90.17 | 838.08
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Chiller/fan-coil | Central/Caldera/fan-coil | Forzada/sin recuperación de calor
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 7.5737
| Ref+vent | 7.259 | 39.1988 | 5.4 | 0.626 | 24.5384 | 4.5442 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 26.8045 | 21.4436 | 0.8 | 0.683 | 14.646 | 18.3075 |  | #DIV/0!
| ACS | 3.7321
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 12.4139
| Ref+vent | 8.7744
| Cal+vent | 0
| Cal | 29.5687
| ACS | 6.0553
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 25.4445
| Ref+vent | 8.2769
| Cal+vent | 0
| Cal | 6.8321
| ACS | 0.1243
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 8.7012
| Ref+vent | 2.7208
| Cal+vent | 0
| Cal | 9.2276
| ACS | 1.6709
| Otros equip. | 29.8501
AA | I+E | 4.248
| Ref+vent | 5.2533 | 28.3676 | 5.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 11.8128 | 9.4503 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.5914
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 2.8632
| Ref+vent | 3.4721
| Cal+vent | 0
| Cal | 13.4061
| ACS | 0.10202
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Central
Pabellón Central
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.9 | 814.9 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.7473 | 36.5325 | 0 | 84.5555 | 8.3279 | 50.5157
DyT | 590.17 | 0 | 1042.6 | 425.93 | 122.67 | 2181.37
AD | 0 | 348.98 | 523.13 | 87.73 | 0 | 959.84
SAyA | 1141.53 | 1196.48 | 105.55 | 122.85 | 113.72 | 2680.13
AA | 0 | 798.29 | 134.79 | 752.54 | 147.23 | 1832.85
CyB | 0 | 0 | 482.23 | 270 | 320.97 | 1073.2
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 3.7961
| Ref+vent | 3.6384 | 19.4656 | 5.35 | 0.953 | 18.5507 | 3.4674 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 13.4352 | 6.7176 | 0.5 | 0.495 | 3.3252 | 6.6504 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.8707
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 34.4771
| Ref+vent | 11.2151
| Cal+vent | 0
| Cal | 9.2575
| ACS | 0.16843
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 2.5051
| Ref+vent | 2.0211
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.2276
| ACS | 0.117
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 14.7252
| Ref+vent | 4.6045
| Cal+vent | 0
| Cal | 15.6159
| ACS | 2.8277
| Otros equip. | 50.5157
AA | I+E | 8.5774
| Ref+vent | 10.6073 | 56.7489 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 23.8522 | 11.9261 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 3.2134
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 3.6664
| Ref+vent | 4.4461
| Cal+vent | 0
| Cal | 17.1671
| ACS | 0.13065
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Finochietto
Pabellón Finochietto
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 270.41 | 850.64 | 0 | 0 | 1121.05 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2363 | 10.2331 | 0 | 33.0576 | 3.4771 | 8.0075
DyT | 0 | 131.15 | 0 | 0 | 131.15
AD | 347.88 | 0 | 191.96 | 0 | 539.84
SAyA | 128.85 | 90.47 | 57.43 | 148.09 | 424.84
AA | 67.29 | 0 | 122.54 | 0 | 189.83
CyB | 152.61 | 170.68 | 60.08 | 0 | 383.37
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 5.2223
| Ref+vent | 5.0053 | 26.7786 | 5.35 | 0.953 | 25.52 | 4.7701 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 18.4826 | 9.2413 | 0.5 | 0.495 | 4.5744 | 9.1489 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.5734
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 2.0729
| Ref+vent | 0.67428
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.55659
| ACS | 0.010126
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 1.4089
| Ref+vent | 1.1367
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.9401
| ACS | 0.065805
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 2.3342
| Ref+vent | 0.72988
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.4753
| ACS | 0.44824
| Otros equip. | 8.0075
AA | I+E | 0.88837
| Ref+vent | 1.0986 | 5.8775 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 2.4704 | 1.2352 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.33281
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 1.3097
| Ref+vent | 1.5883
| Cal+vent | 0
| Cal | 6.1325
| ACS | 0.046669
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Maternidad
Pabellón Maternidad
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 716.48 | 475.26 | 1191.74 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 439.99 | 439.99 |  | 17.6645 | 14.2457 | 0 | 42.8695 | 6.2882 | 9.8105
DyT | 0 | 27.89 | 0 | 81.79 | 109.68
AD | 0 | 141.28 | 0 | 0 | 141.28
SAyA | 124.73 | 96.39 | 299.38 | 0 | 520.5
AA | 0 | 817.93 | 0 | 0 | 817.93
CyB | 0 | 19.78 | 15.17 | 15.17 | 50.12
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 5.5516
| Ref+vent | 5.321 | 28.4672 | 5.35 | 0.656 | 18.6745 | 3.4906 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 19.6481 | 15.7185 | 0.8 | 0.55 | 8.6452 | 10.8064 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.7357
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 3.152
| Ref+vent | 2.2279
| Cal+vent | 0
| Cal | 7.5077
| ACS | 1.5375
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 1.7335
| Ref+vent | 0.5639
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.46547
| ACS | 0.0084687
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.36873
| Ref+vent | 0.29749
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.76945
| ACS | 0.017222
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 2.8597
| Ref+vent | 0.89423
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.0327
| ACS | 0.54917
| Otros equip. | 9.8105
AA | I+E | 3.8278
| Ref+vent | 4.7336 | 25.3248 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 10.6443 | 8.5155 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.434
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.17123
| Ref+vent | 0.20764
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.80173
| ACS | 0.0061013
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Cieza
Pabellón Cieza
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 323.01 | 270.6 | 0 | 593.61 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 114.24 | 0 | 114.24 |  | 21.4662 | 10.5325 | 0 | 21.5978 | 2.3506 | 0.61426
DyT | 518.28 | 0 | 0 | 497.77 | 1016.05
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 32.59 | 0 | 0 | 0 | 32.59
AA | 0 | 230.89 | 32.15 | 0 | 263.04
CyB | 0 | 0 | 61.26 | 59.81 | 121.07
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 2.7653
| Ref+vent | 2.6504 | 14.1796 | 5.35 | 0.656 | 9.3018 | 1.7387 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 9.7868 | 7.8294 | 0.8 | 0.55 | 4.3062 | 5.3827 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.3627
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0.81839
| Ref+vent | 0.57845
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.9493
| ACS | 0.3992
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 16.0589
| Ref+vent | 5.2238
| Cal+vent | 0
| Cal | 4.312
| ACS | 0.078452
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.17906
| Ref+vent | 0.05599
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.18989
| ACS | 0.034385
| Otros equip. | 0.61426
AA | I+E | 1.231
| Ref+vent | 1.5223 | 8.1443 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 3.4231 | 2.7385 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.46117
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.41362
| Ref+vent | 0.50158
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.9367
| ACS | 0.014738
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Rossi
Pabellón Rossi
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 491.16 | 850.64 | 887.48 | 0 | 2229.28 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.2763 | 16.649 | 0 | 52.9674 | 6.5295 | 6.4031
DyT | 131.45 | 131.15 | 0 | 0 | 262.6
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 121.45 | 90.47 | 127.8 | 0 | 339.72
AA | 400.83 | 80.39 | 83.11 | 0 | 564.33
CyB | 0 | 170.68 | 152.6 | 37.78 | 361.06
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Zonal/Calefactor | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 10.3849
| Ref+vent | 9.9534 | 53.2509 | 5.35 | 1 | 53.2509 | 9.9534 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 36.7539 | 18.3769 | 0.5 | 0.338 | 6.2114 | 12.4228 |  | #DIV/0!
| ACS | 5.1175
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 4.1505
| Ref+vent | 1.3501
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.1144
| ACS | 0.020276
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.8665
| Ref+vent | 0.58364
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.9794
| ACS | 0.35843
| Otros equip. | 6.4031
AA | I+E | 2.641
| Ref+vent | 3.266 | 17.4728 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 7.344 | 3.672 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.9894
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 1.2335
| Ref+vent | 1.4958
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.7756
| ACS | 0.043953
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Quemados
Pabellón Quemados
AH | 1N | 2N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 351.82 | 351.82 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 302.08 | 78.47 | 380.55 |  | 3.0862 | 1.3851 | 7.8488 | 0 | 2.4498 | 1.201
DyT | 45.91 | 28.26 | 74.17
AD | 25.56 | 26.46 | 52.02
SAyA | 26.82 | 36.9 | 63.72
AA | 124.76 | 0 | 124.76
CyB | 65.21 | 52.91 | 118.12
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Chiller/sin TE | Equipos de expansión indirecta (centrales de refrigeración) | Forzada/sin recuperador de calor
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0.47787
| Ref+vent | 0.40978 | 2.2128 | 5.4 | 0.775 | 1.7149 | 0.31758 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 2.3221 | 8.3363 | 3.59 | 0.404 | 3.3679 | 0.93813 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0.80763
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 1.3019
| Ref+vent | 0.50267
| Cal+vent | 2.8485
| Cal | 0
| ACS | 1.3298
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0.89042
| Ref+vent | 0.099478
| Cal+vent | 0.56371
| Cal | 0
| ACS | 0.0057269
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.054806
| Ref+vent | 0.028575
| Cal+vent | 0.16192
| Cal | 0
| ACS | 0.0063411
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.26918
| Ref+vent | 0.028558
| Cal+vent | 0.16183
| Cal | 0
| ACS | 0.067229
| Otros equip. | 1.201
AA | I+E | 0.050183
| Ref+vent | 0.18835 | 1.0171 | 5.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 1.0673 | 3.8318 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0.21873
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.04184
| Ref+vent | 0.12766
| Cal+vent | 0.7234
| Cal | 0
| ACS | 0.014379
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Circulaciones SS
Circulaciones Subsuelo
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN |  | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI |  | 0 |  | 19.0842 | 0 | 0 | 0 | 0.30733 | 0
DyT |  | 0
AD |  | 0
SAyA |  | 0
AA |  | 0
CyB | 2524.63 | 2524.63
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 19.0842
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.30733
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Iglesia
Iglesia
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN |  | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI |  | 0 |  | 2.5038 | 0 | 0 | 0 | 0.36628 | 0
DyT |  | 0
AD |  | 0
SAyA | 347.16 | 347.16
AA |  | 0
CyB |  | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 2.5038
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.36628
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Talleres
Talleres de mantenimiento
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN |  | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI |  | 0 |  | 1.4913 | 0 | 0 | 0 | 0.21816 | 0
DyT |  | 0
AD |  | 0
SAyA | 206.77 | 206.77
AA |  | 0
CyB |  | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.4913
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.21816
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Nef. y Rehab.
Edificio de Nefrología y Rehabilitación
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 8.4022 | 4.4355 | 0 | 7.6201 | 0.79852 | 2.1055
DyT | 364.1 | 364.1
AD | 127.79 | 127.79
SAyA | 111.71 | 111.71
AA | 363.31 | 363.31
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando la envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 5.7547
| Ref+vent | 1.872
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.5452
| ACS | 0.028113
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.33352
| Ref+vent | 0.26908
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.69598
| ACS | 0.015577
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.61376
| Ref+vent | 0.19192
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.65088
| ACS | 0.11786
| Otros equip. | 2.1055
AA | I+E | 1.7002
| Ref+vent | 2.1026 | 11.2488 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 4.728 | 2.364 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.63696
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HIGA "Gral. San Martín"
HIGA "Gral. San Martín"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 7928.21 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 2667.65 |  | 236.2027 | 129.7699 | 7.8488 | 340.3197 | 44.3895 | 108.5077
DyT | 5749
AD | 1820.77 |  | Verificación
SAyA | 6310.85 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 5063.77 |  | 373.8214 | 493.217
CyB | 5469.65
Total | 35009.9
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 35.7716 | 0.11041 | 324 | 215.4419
| Ref+vent | 34.2374 | 0.10567
| Cal+vent | 2.3221 | 0.007167
| Cal | 124.9111 | 0.38553
| ACS | 18.1997 | 0.056172
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 17.6862 | 0.054587 |  | 80.9656
| Ref+vent | 12.0834 | 0.037294
| Cal+vent | 2.8485 | 0.0087916
| Cal | 39.0258 | 0.12045
| ACS | 9.3218 | 0.028771
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 90.5824 | 0.27958 |  | 144.9489
| Ref+vent | 29.2756 | 0.090357
| Cal+vent | 0.56371 | 0.0017398
| Cal | 24.0833 | 0.074331
| ACS | 0.4439 | 0.00137
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 4.6711 | 0.014417 |  | 18.4411
| Ref+vent | 3.753 | 0.011583
| Cal+vent | 0.16192 | 0.00049976
| Cal | 9.6331 | 0.029732
| ACS | 0.22195 | 0.00068502
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 35.5439 | 0.1097 |  | 193.8531
| Ref+vent | 9.8096 | 0.030276
| Cal+vent | 0.16183 | 0.00049947
| Cal | 33.1717 | 0.10238
| ACS | 6.6584 | 0.020551
| Otros equip. | 108.5077 | 0.3349
AA | I+E | 23.1638 | 0.071493 |  | 126.156
| Ref+vent | 28.7719 | 0.088802
| Cal+vent | 1.0673 | 0.0032943
| Cal | 64.275 | 0.19838
| ACS | 8.8779 | 0.027401
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 28.7837 | 0.088839 |  | 87.2318
| Ref+vent | 11.8391 | 0.036541
| Cal+vent | 0.7234 | 0.0022327
| Cal | 45.2197 | 0.13957
| ACS | 0.66584 | 0.0020551
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 373.8214
Gas natural | 493.217
Calefacción | 340.3197 | 0.69
ACS | 44.3895 | 0.09
Otros equipos | 108.5077 | 0.22
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0.47787 | 0.0013583 | 0.51061 | 35.2938 | 0.0046584 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 33.8276 | 0.0044649 | 0.12767 | 0.40978 | 0.0011647 | 0.72345 | 2.3221 | 0.0066002 | 7576.39 | 136.684 | 69.1214 | 0 | 0 | 0 | 351.82 | 6.3471 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 739.2127 | 0.5057 | 373.8214
0.2798 | 1.3019 | 0.0034212 | 0.58588 | 16.3842 | 0.0071638 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 11.5807 | 0.0050635 | 0.10803 | 0.50267 | 0.0013209 | 0.61217 | 2.8485 | 0.0074852 | 2287.1 | 55.2992 | 27.9649 | 0 | 0 | 0 | 380.55 | 9.2012 | 4.6531 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0.89042 | 0.012005 | 0.75455 | 89.692 | 0.015805 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 29.1761 | 0.0051413 | 0.06403 | 0.099478 | 0.0013412 | 0.36284 | 0.56371 | 0.0076002 | 5674.83 | 235.0555 | 118.8681 | 0 | 0 | 0 | 74.17 | 3.0722 | 1.5536 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0.054806 | 0.0010536 | 0.55347 | 4.6163 | 0.0026099 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 3.7244 | 0.0021057 | 0.11649 | 0.028575 | 0.0005493 | 0.66009 | 0.16192 | 0.0031127 | 1768.75 | 16.4932 | 8.3407 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0.48508 | 0.2453 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 0.26918 | 0.0042244 | 0.76179 | 31.2797 | 0.0054942 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3.9951 | 0.0072122 | 0.23821 | 9.781 | 0.001718 | 0.062141 | 0.028558 | 0.00044818 | 0.35213 | 0.16183 | 0.0025397 | 5693.2 | 81.1953 | 41.0607 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0.90876 | 0.45956 | 553.93 | 7.9 | 3.9951
0.038428 | 0.050183 | 0.00040223 | 0.4471 | 23.1136 | 0.0046798 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 28.5836 | 0.0057873 | 0.14424 | 0.18835 | 0.0015097 | 0.81734 | 1.0673 | 0.0085552 | 4939.01 | 102.2286 | 51.6972 | 0 | 0 | 0 | 124.76 | 2.5823 | 1.3059 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0.04184 | 0.00035422 | 0.45194 | 9.6577 | 0.0034163 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 19.0842 | 0.0075592 | 0.54806 | 11.7115 | 0.0041429 | 0.14297 | 0.12766 | 0.0010807 | 0.81017 | 0.7234 | 0.0061242 | 2826.9 | 42.2564 | 21.3691 | 0 | 0 | 0 | 118.12 | 1.7657 | 0.89289 | 2524.63 | 37.7381 | 19.0842
[19 empty] | 7.8488 |  |  | 669.2123 | 338.4221 |  | 0 | 0 |  | 24.3623 | 12.3201 |  | 45.6381 | 23.0793
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Pabellón Bossio | Pabellón Central | Pabellón Finochietto | Pabellón Maternidad | Pabellón Cieza Rodriguez | Pabellón Rossi | Pabellón Quemados | Subsuelo circulaciones | Iglesia | Talleres | Nefrología y rehabilitación | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.016487 | 0.41 | 0.0022956 | 0 | 0 | 7576.39 |  | 7928.21 | 7928.21 | 351.82 | 124.9111 | 18.1997 | 0 | 0 | 1625.81 | 814.9 | 1121.05 | 1191.74 | 593.61 | 2229.28 | 351.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7928.21
0.11467 | 0.017063 | 0.21 | 0.0034944 | 0 | 0 | 2287.1 |  | 2667.65 | 2667.65 | 380.55 | 39.0258 | 9.3218 | 0 | 0 | 1732.87 | 0 | 0 | 439.99 | 114.24 | 0 | 380.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2667.65
0.070767 | 0.0042439 | 0.01 | 7.7213e-05 | 0 | 0 | 5674.83 |  | 5749 | 5749 | 74.17 | 24.0833 | 0.4439 | 0 | 0 | 1609.88 | 2181.37 | 131.15 | 109.68 | 1016.05 | 262.6 | 74.17 | 0 | 0 | 0 | 364.1 |  |  |  | 5749
0.028306 | 0.0054463 | 0.005 | 0.0001219 | 0 | 0 | 1768.75 |  | 1820.77 | 1820.77 | 52.02 | 9.6331 | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 959.84 | 539.84 | 141.28 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 127.79 |  |  |  | 1820.77
0.097472 | 0.0058265 | 0.15 | 0.0010551 | 1 | 0.018848 | 5693.2 |  | 6310.85 | 5756.92 | 63.72 | 33.1717 | 6.6584 | 108.5077 | 553.93 | 1583.71 | 2680.13 | 424.84 | 520.5 | 32.59 | 339.72 | 63.72 | 0 | 347.16 | 206.77 | 111.71 |  |  |  | 6310.85
0.18887 | 0.013014 | 0.2 | 0.0017532 | 0 | 0 | 4939.01 |  | 5063.77 | 5063.77 | 124.76 | 64.275 | 8.8779 | 0 | 0 | 907.72 | 1832.85 | 189.83 | 817.93 | 263.04 | 564.33 | 124.76 | 0 | 0 | 0 | 363.31 |  |  |  | 5063.77
0.13287 | 0.015996 | 0.015 | 0.00012173 | 0 | 0 | 2826.9 |  | 5469.65 | 2945.02 | 118.12 | 45.2197 | 0.66584 | 0 | 2524.63 | 838.08 | 1073.2 | 383.37 | 50.12 | 121.07 | 361.06 | 118.12 | 2524.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5469.65
1 |  | 1 |  | 1 |  | 30766.18 |  |  |  | 1165.16 | 340.3197 | 44.3895 | 108.5077 | 3078.56 | G | G | G | G | G | G | E | NO | NO | NO | G |  |  |  | 35009.9
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG